| 实验室安全检查记录表（教学单位自查） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 重点检查内容 | 安全隐患 |  | 整改措施 |
| 1 | 责任体系 | 院系实验室安全工作队伍及实验室安全管理人员；签订实验室安全责任书；奖惩管理办法及落实情况；事故调查与责任追究情况；专项经费落实情况等 |  |  |  |
| 2 | 规章制度 | 规章制度是否制作上墙；操作规程是否制定；实验室安全管理制度落实；应急预案与应急演练制度落实；分级分类、准入管理、安全检查细则落实情况等 |  |  |  |
| 3 | 教育培训 | 实验室人员是否经过准入考核且合格；实验室安全必修课/选修课开设情况；安全隐患举报制度制定与落实情况等 |  |  |  |
| 4 | 安全准入 | 实验室安全培训与准入资格；实验项目安全风险评估情况等 |  |  |  |
| 5 | 安全检查 | 风险管理和应急预案；危险源警示标识与分布；高危实验物品专项检查；问题通知与整改报告提交等 |  |  |  |
| 6 | 实验场所 | 安全信息牌上墙情况；实验场所安全空间布局合理、消防通道通畅、建设和装修符合安全要求；水、电、气管线布局合理，安装施工规范；整洁卫生有序；是否配有应急备用钥匙；卫生安全制度制定与落实；实验室是否有编号并登记造册等 |  |  |  |
| 7 | 化学安全 | 危险化学品储存区并规范管理；危险化学品采购流程合法合规；化学品专用存放空间且科学有序存放、总量符合规定要求；化学品标签显著完整清晰；气体（气瓶）的采购、存放和使用符合相关要求；设立化学废弃物暂存区并规范收集等 |  |  |  |
| 8 | 生物安全 | 制定相应的人员准入制度；合法合规购买饲养解剖实验动物；动物实验按相关规定进行伦理审查；生物废弃物单独存放且做好防护和消杀；生物废弃物的中转和处置规范等 |  |  |  |
| 9 | 机电安全 | 仪器设备的接地和用电符合相关要求；特殊设备应配备相应的安全防护措施；机械设备应保持清洁整齐，可靠接地等 |  |  |  |
| 10 | 特种设备安全 | 冰箱烘箱电阻炉等制定安全操作规程并满足使用空间要求等 |  |  |  |
| 检查时间： |  |  |  | 检查人： |  |